Трубы гофрированные полипропиленовые с двойной стенкой для наружных систем безнапорной канализации

Кольцевая жесткость – 8 кН/м2

Цвет- красно-коричневый снаружи, белый – внутри.

Стандартная длина трубы – 6 п.м.

Возможность изготовления труб другой длины.

Цены от 15.02.2012

| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Цена, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 160 | 139 | 1 508 |
| 200 | 174 | 2 302 |
| 225 | 196 | 2 889 |
| 250 | 217 | 3 838 |
| 315 | 275 | 5 864 |
| 400 | 348 | 8 949 |
| 500 | 432 | 14 678 |
| 630 | 542 | 23 220 |
| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Цена, руб. без НДС |
| 282 | 250 | 4 364 |
| 343 | 300 | 6 144 |
| 458 | 400 | 12 220 |
| 573 | 500 | 19 542 |
| 688 | 600 | 29 008 |
| 925 | 800 | 54 890 |
| 1140 | 1000 | 88 983 |

Обратите  внимание!

*Цена включает в себя 6 п.м. трубы с раструбом в комплекте с 1 уплотнительным кольцом.

| Муфта соединительная с упором |  | Муфта для прохода через ж.б. колодец |  | Уплотнитель резиновый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр мм | Цена за 1 шт., руб. без НДС |  | Наружный диаметр мм | Цена за 1 шт., руб. без НДС |  | Наружный диаметр мм | Цена за 1 шт., руб. без НДС |
| 160 | 292 |  | 160 | 584 |  | 160 | 129 |
| 200 | 445 |  | 200 | 847 |  | 200 | 169 |
| 225 | 881 |  | 225 | 1 322 |  | 225 | 186 |
| 250 | 966 |  | 250 | 1 449 |  | 250 | 216 |
| 285 | по запросу |  | 285 | 1 506 |  | 285 | 215 |
| 315 | 1 212 |  | 315 | 1 657 |  | 315 | 474 |
| 340 | по запросу |  | 340 | 2 402 |  | 340 | 498 |
| 400 | 1 377 |  | 400 | 2 644 |  | 400 | 584 |
| 500 | 4 364 |  | 500 | 5 673 |  | 500 | 1 000 |
| 630 | 5 932 |  | 630 | 7 712 |  | 630 | 1 500 |
| Внутр. диаметр, мм | Цена за 1 шт., руб. без НДС |  | Внутр. диаметр, мм | Цена за 1 шт., руб. без НДС |  | Внутр. диаметр, мм | Цена за 1 шт., руб. без НДС |
| 400 | 1 686 |  | 400 | 4 067 |  | 400 | 308 |
| 500 | 2 186 |  | 500 | 4 839 |  | 500 | 479 |
| 600 | 2 635 |  | 600 | 5 817 |  | 600 | 751 |
| 800 | 6 042 |  | 800 | 9 830 |  | 800 | 1 868 |
| 1000 | договорная |  | 1000 | договорная |  | 1000 | договорная |